## GLAVNA NASLOVNA
TENDER RADOVA PREMA GLAVNOM PROJEKTU
INVESTITOR: | Općina Čeminac Čeminac, Ulica Matije Gupca 1
ZAHVAT U PROSTORU: | Izgradnja zgrade javne namjene - kuće oproštaja
MJESTO ZAHVATA: | Grabovac, groblje Grabovac k.č.br. 395, k.o. Grabovac
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | R 18/03
BROJ PROJEKTA | 18/03
MJESTO I DATUM: | Osijek, ožujak 2018. god.
Projektant: Predrag Rechner, dipl.ing.arh.

## REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
IZGRADNJA KUĆE OPROŠTAJA U GRABOVCU
| REKAPITULACIJA UKUPNO | IZNOS (kn)
1. | ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
2. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
3. | STROJARSKE INSTALACIJE - HIDROINSTALACIJE
4. | STROJARSKE INSTALACIJE - TERMOTEHNIKA
UKUPNO (BEZ PDV-a):
PDV:
UKUPNO (s PDV-om):

## NASLOVNA
TENDER ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA PREMA GLAVNOM PROJEKTU
INVESTITOR: | Općina Čeminac Čeminac, Ulica Matije Gupca 1
ZAHVAT U PROSTORU: | Izgradnja zgrade javne namjene - kuće oproštaja
MJESTO ZAHVATA: | Grabovac, groblje Grabovac k.č.br. 395, k.o. Grabovac
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | R 18/03
BROJ PROJEKTA | 18/03
MJESTO I DATUM: | Osijek, ožujak 2018. god.
Projektant: Predrag Rechner, dipl.ing.arh.

## PRIPREMNO-ZAVRŠNI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
OPĆI OPIS | Prije davanja ponude obvezno proučiti projekt i pogledati stanje na terenu kao i udaljenost mjesne deponije od gradilišta. Dio pripremnih radova obuhvaćen je i u instalaterskim radovima. Organizacija gradilišta (ograda gradilišta, osiguranje puteva do gradilišta, unutarnji transport, tabla gradilišta, uprava gradilišta, sanitarni i energetski priključci, shema gradilišta, plan izvođenja radova) uključeno.
1.1 | Uklanjanje postojećeg objekta mrtvačnice s odvozom kompletnog materijala i šute na mjesnu deponiju udaljenosti do 20km. Postojeći objekt je prizeman, vanjskih dimenzija cca 18x9m, sa dvostrešnim drvenim krovištem pokrivenim crijepom. Po uklanjanju teren mora biti izravnat. | kompl. | 1
1.2 | Iskolčenje zgrade koje se sastoji od prenošenja svih točaka gabarita zgrade iz nacrta na nanosnu skelu (teren). Nakon toga po ovlaštenoj osobi izraditi: - elaborat iskolčenja Po završetku izvedbe zgrade izraditi: - elaborat izvedenog stanja zgrade s ucrtavanjem u katastru Obračun po kompletu za sve navedeno. | kompl. | 1
1.3 | Završno čišćenje građevine po završetku svih radova, a prije tehničkog pregleda. Čiste se podovi, prozori, vrata, zidna opločenja te sva ugrađena oprema. Obračun po m2 podne površine. | m2 | 170
1.4 | Završno čišćenje terena oko građevine nakon završetka svih radova. Teren mora biti uredno očišćen od svih predmeta i materijala te sve predati nadzornom inženjeru putem upisa u građevinski dnevnik. Materijal-šuta se odvozi na mjesnu deponiju udaljenu do 30 km. Utovar, odvoz i taksa za odlaganje šute u cijeni. | m2 | 200
1. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO

## ZEMLJANI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
2. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆI OPIS | U jediničnu cijenu stavki obvezno uključiti sve utovare i istovare, sva potrebna razupiranja, osiguranja iskopa od urušavanja, vađenje ostataka šute, betona, opeke, starih cijevi, korijenja ili slično, crpljenje podzemne i oborinske vode, koeficijente rastresitosti (svi obračuni se vrše u sraslom stanju) i sve ostale osnovne i pomoćne radove i materijale, sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke. Jediničnim cijenama također obuhvatiti svakodnevno čišćenje prometnice od zemlje i blata ispred parcele i dalje do izlaska na mjesnu prometnicu, kao i eventualno plaćanje takse za korištenje deponije, te guranje zemlje na deponiji i planiranje. Prije nasipavanja zemlje moraju biti položene sve instalacije u zemlji (hidro, elektro, strojarske itd.).
2.1 | Strojni široki iskop zemlje u materijalu III kategorije, dubine 55cm zajedno sa svom šutom, ostacima betona, korijenja i drugog. Utovar iskopanog materijala u vozilo i odvoženje, te istovar na mjesnoj deponiji udaljenoj do 20km. | m3 | 102
2.2 | Strojni (cca 80%) i ručni (cca 20%) iskop zemlje u materijalu III kategorije, zajedno s ostacima šute, temelja i betona od starog objekta, za trakaste temelje širine 40cm i dubine 55cm. Iskop vršiti pravilnim odsijecanjem vertikalnih bočnih stranica. Stavka sadrži utovar iskopanog materijala u vozilo, odvoženje i istovar na mjesnu deponiju udaljenosti do 20 km, te planiranje dna iskopa s točnošću +/- 1 cm. | m3 | 22
2.3 | Zatrpavanje zemljom oko temeljnih traka nakon izvedenih ab temelja i nadtemelja. Nasipavanje vršiti u slojevima od 10-15 cm i sve nabijati da se dobije Ms=20 N/mm2. Ravnost i zbijenost preuzima nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Obračun se vrši po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 5
2.4 | Dobava, razastiranje i nabijanje prirodne mješavine šljunka ispod podložnog betona podne ploče, u debljini 20 cm, uz obveznu primopredaju zbijenosti i ravnosti šljunčanog nasipa putem građevinskog dnevnika. Traženi modul stišljivosti Ms=20 N/mm2. | m3 | 30
2.5 | Dobava i razastiranje okruglog prirodnog šljunka promjera zrna od 3-5cm, u debljini cca 8cm, na ravni krov kao zaštita hidroizolacije. | m3 | 5
2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO

## BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
3. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
OPĆI OPIS | U jedinične cijene stavki obvezno uključiti sav pomoćni materijal, rad strojeva i ljudi, podmetače za točan položaj armature, skele i prilaze, troškove svih potrebnih ispitivanja i dokaza kvalitete, sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključujući čišćenje gradilišta tijekom i nakon dovršetka faza radova, njegovanje svih ugrađenih betona, strojnu ugradnju i spravljanje betona, te montažu i demontažu oplate. Nakon demontirane oplate s površina betona ukloniti sve žice za radlovanje oplate kao i iscurke betona. Radove izvoditi u svemu prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017).
3.1 | Izrada, dobava i betoniranje mršavim betonom debljine 10 cm u iskopanim rovovima, prije izvedbe trakastih temelja zgrade. U cijeni sav rad, materijal i transport.
| – mršavi beton d=10 cm (na zemlju iskopanih temelja) | m2 | 35
3.2 | Izrada, dobava i betoniranje armirano-betonskih trakastih temelja širine 40cm, dubine 63cm, dijelom u zemlji, a dijelom u potrebnoj dvostranoj oplati visine do 35cm, betonom klase C25/30, razred izloženosti XC2. Stavka sadrži sve prodore kroz temelje za potrebe instalacija, gornja površina temelja mora biti horizontalna. Donja ploha temelja mora biti na dubini minimalno 80cm ispod kote terena (dubina smrzavanja). Prije betoniranja ugraditi potrebno uzemljenje (gromobran). U cijeni sav rad, materijal i transport.
| – beton C25/30 | m3 | 24
| – dvostrana daščana oplata | m2 | 55
| – armatura B500B | kg | 1900
3.3 | Izrada, dobava i betoniranje podložnog betona ispod podne armirano-betonske ploče prizemlja. Beton je klase C16/20 debljine 5 cm. Beton na koji se postavlja hidroizolacija mora biti vodoravan i dobro zariban, bez isticanja zrna agregata. U cijeni sav rad, materijal i transport. Obračun po m2 ugrađenog betona.
| – beton C16/20, debljine 5cm | m2 | 140
3.4 | Izrada, dobava i betoniranje podne armirano-betonske ploče prizemlja i natkrivenog trijema debljine 16 cm uključivo betonom klase C25/30, razred izloženosti XC2. Gornja betonska ploha mora biti vodoravna. Prije betoniranja mora biti postavljena armatura, a u ploči moraju biti ostavljeni svi potrebni prodori za instalacije i sve ulazi u cijenu ugradbe m3 betona. U cijeni sav rad, materijal i transport.
| – beton C25/30 | m3 | 30
| – oplata | m2 | 10
| – armatura B500B | kg | 3000
3.5 | Izrada, dobava i betoniranje ravne krovne armirano-betonske ploče, betonom C25/30, debljine 18 cm, u glatkoj oplati. Sve izvesti horizontalno, a donja površina ploče treba biti glatka i bez vidljivih nastavaka oplate i iscuraka betona. Voditi brigu o ostavljanju potrebnih otvora. U cijenu je uključen sav rad, materijal, oplata, skela, transport, sve do potpune gotovosti stavke.
| – beton C25/30 | m3 | 12
| – oplata (obodno i s donje strane) | m2 | 65
| – armatura B500B | kg | 1200
3.6 | Izrada, dobava i betoniranje armirano-betonskih vanjskih i unutarnjih zidova prizemlja, uključujući zid atike debljine 20cm te nosivih stupova čeličnih greda krovne konstrukcije, presjeka 35/20 cm, betonom C25/30, razredi izloženosti XC1/XC2, u velikoplošnoj glatkoj oplati pravilnog rastera što se postiže ugradnjom metalnih vodilica na oplatu. Zid ispod nadstrešnice izvesti kao megalit u jednom komadu bez vidljivog rastera. Bridovi moraju biti oštri, površine ravne i glatke, bez vidljivih nastavaka oplate i iscuraka betona. Prije betoniranja postaviti armaturu i izvesti sve potrebne prodore ili otvore te postaviti potrebne instalacije ili vodove za njih. U cijenu je uključen sav rad, materijal, skela bez obzira na visinu zidova, transport, sve do potpune gotovosti stavke.
| – beton C25/30 | m3 | 62
| – oplata (dvostrana) | m2 | 650
| – armatura B500B | kg | 6000
3.7 | Dobava i betoniranje betona u padu na ravnom krovu. Gornja površina mora biti uredno zaribana s izrađenim vododjelnicama za osiguranje padova prema slivnicima (min.1%). Debljina betona 5-10 cm. U cijeni sav rad, materijal i transport. Obračun po m2 ugrađenog betona.
| – beton u padu | m2 | 60
3. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO

## ZIDARSKI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
4. | ZIDARSKI RADOVI
OPĆI OPIS | U jedinične cijene stavki obvezno uključiti sav pomoćni materijal, rad strojeva i ljudi, radne skele, horizontalne i vertikalne transporte te čišćenje gradilišta tijekom i nakon dovršetka pojedinih faza radova. Kod žbukanja voditi računa da se ugrade kvalitetni kutnici po opsegu svih otvora i na svim rubovima zidova, a na plohama zidova ugraditi vertikalne vodilice na razmaku 2,5 m (sve u cijeni).
4.1 | Žbukanje nosivih unutarnjih zidova. Na suhu, čistu i nosivu podlogu, nanosi se cementni špric. Za izvlačenje ravnine žbuke postavljaju se pocinčani ožičeni profili na svakih cca 3m međusobnog razmaka. Nakon odgovarajućeg sušenja šprica, izvode se radovi žbukanja površina strojnom, temeljnom VC žbukom u debljini sloja od cca 2cm. Završna obrada površina nosivih zidova: Nakon sušenja grube žbuke od min. 7 dana/cm debljine, može se pristupiti završnoj obradi površina sa (ovisno o želji investitora): unutarnjom finom žbukom ili unutarnjom gletmasom. U cijeni je sav rad, materijal, skela i transport. | m2 | 230
4.2 | Žbukanje armirano-betonskih stropova. Površine dobro predhodno pripremiti, a potom radove izvesti prema uputstvu proizvođača. Na suhu, čistu i nosivu podlogu, nanijeti vezivni most (betonkontakt). Nakon odgovarajućeg sušenja, izvode se radovi žbukanja površina strojnom temeljnom VC žbukom u debljini sloja od cca 1,5 cm. U cijeni je sav rad, materijal, skela i transport. | m2 | 60
4.3 | Rabiciranje horizontalnih i vertikalnih šliceva za instalacije vodovoda, kanalizacije, struje i slično. Pletivo mora biti postavljeno i učvršćeno u ravnini plohe zida, mrežica - veličina okna 20/20 mm,širina rabiciranja cca 30 cm. | m2 | 10
4.4 | Zidarska pripomoć instalaterima pri probijanju i zatvaranju zidova i stropova te ugradbi elemenata za prolaz instalacija.
| – zidar V grupe | h | 10
| – radnik II grupe | h | 10
4.5 | Dobava i izvedba plivajućeg cementnog estriha, debljine 6-7cm kao podloge podova. Postavlja se preko sloja toplinske (i zvučne) izolacije pokrivene polietilenskom folijom. Estrih se izvodi od morta spravljenog od sipine granulacije 0-4 mm, a mora biti klase C25/30, proizveden mješalicom s prinudnim mješanjem. Površinska obrada mora biti horizontalna i dobro zaglađena. U stavci je i odvajajući sloj okipora (rubne izolacije) debljine 1 cm, koji se postavlja uza zidove, te održavanje estriha nakon izvedbe u trajanju 3 dana, tako da se prekrije filcom i održava u vlažnom stanju. Voditi brigu o razvodu potrebnih instalacija prije izvedbe samog estriha. U cijeni je sav rad i materijal do potpune gotovosti stavke. | m2 | 160
4. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO

## SUHOMONTAŽNI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
5. | SUHOMONTAŽNI RADOVI
OPĆI OPIS | U jedinične cijene stavki obvezno uključiti sav pomoćni materijal, rad strojeva i ljudi, radne skele, horizontalne i vertikalne transporte te čišćenje gradilišta tijekom i nakon dovršetka pojedinih faza radova. Obvezno pregledati nacrte. Obvezna izrada radioničkih detalja koje treba usuglasiti s projektantom arhitekture.
5.1 | Dobava i izvedba unutarnjih pregradnih zidova prema HRN DIN 4103-1, debljine 15 cm, max. visine 290cm, od obostrano duplih gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji prema HRN EN 520. Ploče su izrađene od posebno impregniranog gipsa visoke tvrdoće, zvučne zaštite Rw= 62 dB, svaka ploča je debljine 12,5 mm. Jednostruka potkonstrukcija izrađena iz čeličnih profila prema HRN EN 14195. Izolacijski sloj iz kamene mineralne vune debljine 100 mm, prema HRN EN 13162. Zid izvesti u punoj visini prostora, fiksirati u pod i strop. U cijenu uključena, neovisno o broju i veličini, ugradnja vrata, dobava i postava čeličnih profila na mjestima otvora vrata i sva obrada oko vrata, izrada svih potrebnih revizija, ugradnja instalacija, utičnica, prekidača, rasvjetnih tijela, sve do pune gotovosti. Gipskartonske ploče na spojevima bandažirati, gletati, zatim špahtlati i soboslikati disperzivnim bojama u tonovima po izboru projektanta (tamo gdje nije previđeno postavljanje keramike). Obvezno sve izvesti prema tehničkim uputama proizvođača gipskartonskih ploča. U cijenu je uključen sav rad, materijal, transport i potrebna skela.
| – zidovi debljine 15 cm | m2 | 28
| – soboslikanje disperzivnim bojama | m2 | 32
| – soboslikanje disperzivnim lateks bojama (zid između prostora za oproštaj I i II) | m2 | 22
5.2 | Dobava i montaža podgleda kosog stropa trijema s jednostrukom oblogom iz vodootpornih cementnih ploča za vanjski prostor debljine 12,5 mm. Na čeličnu konstrukciju krova direktnim ovjesom se povezuje nosivi čelični profil debljine stijenke 2mm sa razmakom profila 700mm, a razmakom direktnog ovjesa 1850mm. Potkonstrukcija se sastoji od montažnog tipskog čeličnog profila, debljine 0,6mm, postavljenih na razmaku od 500mm i povezanih za nosivi čelični profil posebnom križnom spojnicom. Za potkonstrukciju je nužna dodatna C3 antikorozivna zaštita potkonstrukcije, ovjesa i učvršćenja ovjesa koji su sastavni dio stropne konstrukcije. Na anitkorozivno zaštićenu potkonstrukciju postavljaju se vodootporne cementne ploče, razmak između ploča od 3-5 mm. Spojevi se obrađuju sa odgovarajućim materijalom za fugiranje i rabiciraju sa staklenom mrežicom širine 10 cm. Nakon toga se cijela površina impregnira, te se pristupa pregletavanju cijele površine u sloju od 4 mm. Cijela površina se rabicira. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prema kvaliteti obrade površine Q3. Kompletna izvedba prema smjernicama i uputama proizvođača gips kartonskih ploča. Obračun za sve navedeno po m2. U cijenu je uključen sav rad, materijal, transport i potrebna skela neovisno o visini izvedbe.
| – spušteni strop | m2 | 48
| – bojanje akrilnom fasadnom bojom | m2 | 48
5.3 | Dobava i montaža podgleda kosog stropa unutarnjeg prostora s jednostrukom oblogom iz impregniranih gips-kartonskih ploča debljine 12,5mm. Na čeličnu konstrukciju krova direktnim ovjesom se povezuje nosivi čelični profil debljine stijenke 2mm sa razmakom profila 700mm, a razmakom direktnog ovjesa 1850mm. Potkonstrukcija se sastoji od montažnog tipskog čeličnog profila, debljine 0,6mm, postavljenih na razmaku od 500mm i povezanih za nosivi čelični profil posebnom križnom spojnicom. Na potkonstrukciju se postavlja jednostruka obloga iz gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm, tipa H13, prema HRN EN 520. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prema kvaliteti Q2. Na prethodno izvedeni podgled kosog stropa slijedi dobava i montaža akustičnog spuštenog stropa iz jednostruke obloge od perforiranih gips-kartonskih ploča , debljine 12.5mm, po sustavu sa efektom pročišćavanja zraka. Na stropnu konstrukciju pričvršćuju se direktni nosači (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN), rastera 90/80 cm. Na direktne nosače rastera 90/80 cm postavlja se jednostruka potkonstrukcija iz tipskih čeličnih profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Razmak montažnih čeličnih profila iznosi 33 cm. Kvaliteta završne obrada spojeva i površine prema kvaliteti Q2. Izrada stropa uz rubove (spoj sa ziom) u vidljivoj ("sicht") fugi . Kompletna izvedba prema smjernicama i uputama proizvođača gips kartonskih ploča. Obračun za sve navedeno po m2. U cijenu je uključen sav rad, materijal, transport i potrebna skela neovisno o visini izvedbe. | m2 | 60
5. | SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO

## IZOLATERSKI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
6. | IZOLATERSKI RADOVI
6.1 | Dobava i izvedba horizontalne hidroizolacije podova na tlu višeslojnom hidroizolacijom varenih spojeva. Na mjestu gdje armatura smeta izvedbi odabrane hidroizolacije vrši se premaz kemijskim sredstvom po uputama proizvođača. Hidroizolaciju podići vertikalno na zidove prizemlja, po vanjskom obodu, u visini od 30 cm. U cijeni je sav rad i materijal do potpune gotovosti stavke. | m2 | 190
6.2 | Dobava i izvedba hidroizolacije ravnog krova zgrade jednim od kvalitetnih izolacijskih materijala iz programa pvc traka, sa slojem netkanog geotekstila sa samoljepljivim zaptivnim rubom širine 5 cm. Kvaliteta trake u skladu s propisanom normom. Pričvršćuje se varenjem toplim zrakom, vijcima i tiplima, a što je uračunato u cijenu postavljanja izolacije. Postavlja se na toplinsku izolaciju krova. U stavku je uključeno podizanje vertikalne izolacije preko atike krova. Uza zidove izvodi se rubna priključna krovna traka širine 20 cm (tlocrtno) i visine 30 cm. Na vertikalnu površinu traka se pričvršćuje adekvatnim zidnim profilom i lijepi na vertikalnu površinu kontaktnim ljepilom. Zidni profil se na gornjoj strani brtvi masom za brtvljenje. Uza sve prodore kroz ravni krov izolacija se podiže preko atike krova. Na uzdužnim spojevima trake se preklapaju u širini 5 cm i brtve samoljepljivim zaptivnim rubom trake. Vertikalno izvesti istu hidroizolaciju. Poprečni spojevi se brtve u širini preklopa 10 cm. "T" spojevi se dodatno brtve potrebnom pastom ili ljepilom. Svi spojevi traka obrađuju se odgovarajućim metalnim valjcima. Stavka sadrži sav potreban rad, materijal i transport do pune gotovosti stavke, uključivo i slojevi netkanog geotekstila 300 gr/m2, ispod i iznad hidroizolacije. U cijeni je sav rad i materijal do potpune gotovosti stavke.
| – hidroizolacija PVC membrana | m2 | 95
| – geotekstil 300gr/m2 (dva sloja, ispod i iznad hidroizolacije) | m2 | 130
6.3 | Dobava i postavljanje parne brane na ravnom krovu. Parnu branu se postavlja na beton u padu i minimalno podiže do visine toplinske izolacije. Međusobne preklope traka parne brane i njene završetke brtviti samoljepljivim trakama. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 85
6.4 | Dobava i izvedba toplinske izolacije podova na tlu i sokla vanjskog zida u visini 30cm od kote terena. Na toplinsku izolaciju poda se postavlja polietilenska folija. Obračun po m2 za oba materijala. Sve prema nacrtima.
| – ekstrudirani polistiren (XPS) 12cm (pod) + PE folija | m2 | 160
| – ekstrudirani polistiren (XPS) 15cm (sokl zida) | m2 | 15
6.5 | Dobava i izvedba toplinske izolacije zidova atike ravnog krova s unutarnje i gornje strane, pločama od ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 5 cm. Obvezno ploče pravilno fiksirati i ljepiti. Na toplinsku izolaciju će biti prevučena hidroizolacija jednom od kvalitetnih pvc traka (obračunata u posebnoj stavci). U cijenu je uključen sav rad, materijal i transport.
| – ekstrudirani polistiren (XPS) 5cm | m2 | 25
6.6 | Dobava i izvedba toplinske izolacije od mineralne kamene vune za ravni krov. Postavlja se na parnu branu (obračunata posebno). U cijenu je uključen sav rad, materijal i transport.
| – debljina 20cm | m2 | 60
6.7 | Dobava i izvedba toplinske izolacije od kaširane mineralne kamene vune za vanjske zidove i zid na krovu. Obvezno ploče pravilno fiksirati i ljepiti. U cijenu je uključen sav rad, materijal i transport.
| – debljina 15cm | m2 | 165
6. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO

## FASADERSKI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
7. | FASADERSKI RADOVI
ALUMINIJSKI FALCANI LIM
7.1 | Dobava i ugradnja obloge fasade (zid atike na spoju jednostrešnog i ravnog krova) iz aluminijske trake za falcanje u boji, debljine 0,70 mm, širine 500 mm, jednostrano plastificirane, kvalitete boje P 10 (stražnja strana transparentni zapečeni lak), kvaliteta falcanog spoja H41 iz alu. legure AlMn1Mg0,5, H41, u boji po izboru projektanta. Obloga fasade u izvedbi s dvostrukim stojećim prijevojem, vertikalni dio prijevoja je stožast, tako da u donjem ležajnom području traka ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pričvršćenje traka pomoću inox nehrđajućih fiksnih i kliznih učvršćivača na oplatu od prosušenih dasaka debljine 1" i širine do 15 cm ili OSB ploča debljine 22 mm, položiti razdjelni bitumenski sloj (posebna stavka). Izvedba prema detaljnim uputama proizvođača. Obračun po m². | m2 | 15
7.2 | Dobava i ugradnja donjeg završetka fasade, ventilirana izvedba, koji se sastoji od utičnog lima RŠ 15, pokrovnog lima RŠ 20, perforiranog lima RŠ 15 i početnog lima (prefabricirani element ili RŠ 25), boje i kvalitete materijala kao i osnovna pozicija. Ugraditi vjetrootporno prema detalju proizvođača. | m' | 15
7.3 | Dobava i ugradnja gornjeg završetka fasade, uključiti samo rad. Ventilirani spoj sa horizontalnim žljebom dan u posebnoj stavci za pokrivanje krova. | m' | 9
7.4 | Dobava i ugradnja bočnog završetka falcane fasade koji se sastoji od nosivog aluminijskog lima 1,0 mm koji se pričvršćuje na konstrukciju i kutnog lima RŠ 25 boje i kvalitete kao osnovna pozicija. Paziti na dilatacijski rad i učvrščenja bez vidljivih elemenata. | m' | 3
7.5 | Dobava i ugradnja razdjelnog sloja (podložne folije) iz polimernog bitumena ojačanog staklenim voalom sa površinskim slojem od perforirane sintetičke tkanine, debljine 1,5mm. Specifična težina cca. 1400 g/m2, samoljepljivi uzdužni spojevi, sd-vrijednost cca. 100 | m2 | 15
ALUMINIJSKE KAZETE
7.6 | Dobava statičkog proračuna fasadne podkonstrukcije zgrade, bez troškova revizije i dozvola. | kompl. | 1
7.7 | Dobava i montaža aluminijske podkonstrukcije u skladu s normom, za toplinsku izolaciju debljine 150mm sastoji se od: zidnog kutnog držača iz aluminija, izolatora nosivih L profila iz aluminija 60/40/1,8 ili nosivih T profila iz aluminija 60/120/1,8, kao i sidrenih i spojnih sredstava. Podkonstrukciju izvesti iz aluminijskih ekstrudiranih profila. Sva spojna sredstva su izrađena iz nehrđajućeg čelika ili iz odgovarajuće aluminijske legure. Smjer nosivih profila je vertikalni. Pričvršćenje konzola na podlogu je tiplima prema statičkim zahtjevima. Treba predvidjeti toplinsko razdvajanje između konzola i građevine. Stabilnost treba dokazati statičkim proračunom. Statici zgrade može kao podloga poslužiti tipska statika. Podkonstrukciju treba razdvojiti po etažama, pri čemu treba paziti da se razdvajanje podudara s horizontalnim reškama obloge. Treba voditi računa o mogućnosti dovoljnog uzdužnog istezanja. Ograničenje rada profila pri toplinski uzrokovanim promjenama dužine treba regulirati rasporedom fiksnih i kliznih ležajeva. Izvedba podkonstrukcije je na osnovu tehničkog opisa, odn. prema statičkim zahtjevima. Za dimenzioniranje podkonstrukcije mjerodavan je način pričvršćenja i debljina toplinske izolacije. Kod određivanja osnog razmaka nosivih profila treba voditi računa o dozvoljenim razmacima pričvršćenja fasadne obloge. U jediničnu cijenu uračunata su sva krojenja, izrezivanja, eventualno potrebne dopunske konstrukcije kod vanjskih i unutarnjih kuteva, prozorskhi nadvoja, špaleta i dr., kao i svi pričvrsni materijali. | m2 | 150
7.9 | Dobava i montaža čeličnih kutnika u području prozora od pocinčanog čelika debljine 0,8 mm ili aluminij 1,0 mm, razvijene širina do 200 mm. Uključivo pričvrsni materijal. Ispravno ugraditi. | m' | 45
7.10 | Dobava i montaža fasadne obloge iz kazeta širine 200 mm (građ. širina), dužine od 500 - 6200 mm, debljine materijala 1,00 mm, kvalitete materijala: aluminij,legura, naglašene fuge (š:15mm / d:7mm). Obrada površine dvoslojni zapečeni lak u fasadnoj kvaliteti, 40 godina garancije na boju, glatka,prema izboru projektanta. Polaganje horizontalno, križano sa izmaknutim poprečnim fugama prema izboru projektanta. Poprečno spajanje: pomoću gotove tvornički izrađene Fuge 200 za sučeljeni poprečni spoj kazeta. Postavljanje na postojeću podkonstrukciju, potpuno pravocrtno i poravnato, bez vidljivih pričvrsnih elemenata, uključivo potrebni pomoćni materijal za montažu (npr. skelu, zakovice, vijke), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje i dilatiranje fasade, obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m2 se ne odbijaju. Treba se pridržavati proizvođačkih smjernica. | m2 | 160
7.11 | Dobava i montaža donjeg završetka fasade kod horizontalnog polaganja. Sastoji se od: - utične lajsne boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka, razvijene širine: 120 mm dužine: 2000 mm, - pokrovne trake boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka, razvijene širine 250 mm dužine 2000 mm, - perforirane trake od perforiranog lima kružne perforacije (5mm), boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka, razvijene širine: 150 – 200 mm, broj savijanja: po potrebi, - početnog profila boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka, razvijena širina 100 mm, dužine: 2000 mm, - okapnog lima boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka, razvijene širine 120 mm, dužine 2500 mm, uključivo potrebni pričvrsni materijal i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra, izvedba otporna na pljusak. | m' | 40
7.12 | Dobava i montaža gornjeg završetka fasade kod horizontalnog polaganja u području ravnog krova, području atike i području ispod špalete prozora. Sastoji se od: - završne kazete koja je prilagođena potrebnoj širini s povijenim gornjim rubom u obliku slova L, - U-profila boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka, razvijene širine 150 mm, dužine: 2500 mm, - perforirane trake od perforiranog lima kružne perforacije (5mm), boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka, razvijene širine 100 – 150 mm. | m' | 60
7.13 | Dobava i montaža pokrova atike iz aluminijske dopunske trake. Pokrov atike boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka razvijene širine 700 mm, pojedini elementi rade se maksimalne dužine 3000 mm. Pričvrsna traka na unutarnjoj i vanjskoj strani atike boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka, razvijene širina 250 mm, pojedini elementi rade se maksimalne dužine 3000 mm. Način uzdužnog spajanja pokrovnom trakom, na svaka 3m dužine, uključivo i rubna traka RŠ 20 boje i kvalitete materijala kao i osnovni pokrov. Lim se postavlja na oblogu od OSB ploče debljine 22 mm i razdjelnu bitumensku foliju koje su uključene u ovu stavku.
| - pokrov atike | m' | 60
| - osb ploče (22mm) i razdjelna bitumenska folija | m2 | 40
7.14 | Dobava i montaža prozorske klupčice iz aluminijske dopunske trake koja se sastoji od: - prozorske klupčice, boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka, razvijene širine do 300mm, - pričvrsnog kutnika (već naveden u stavci 7.9) - perforiranog lima perforacije: 5,0 mm, razvijena širine do 200 mm, | m' | 20
7.15 | Dobava i montaža horizontalnog i vertikalnog spoja na prozor /vrata za aluminijske kazete, koja se sastoji od: - utične lajsne, boja, kvaliteta i debljina materijala kao osnovna stavka razvijena širine do 100 mm, - limenog profila špalete i nadvoja boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka razvijena širina do 250 mm, uključivo pričvrsni materijal i čela, stručno pričvršćenje na okvir prozora ili vrata, uklj. stručnu prilagodbu kazeta, uklj. potrebnu potpornu odn. pomoćnu konstrukciju, uklj. prilagodbu uz bočne završetke prozorske klupčice i nadvoja sa završnom lajsnom, izvedba otporna na pljusak. | m' | 40
7.16 | Dobava i montaža donjeg završetka fasade iznad prozora i vrata kod horizontalnog polaganja dodatak na prethodnu poziciju sastoji se od: - perforiranog lima podgleda perforacije: 5,0 mm, razvijena širine do 200 mm, - U-profila, boje, kvalitete i debljine materijale kao osnovna stavka, razvijene širine do 300 mm, - okapnog lima boje, kvalitete i debljine materijala kao osnovna stavka, razvijene širine 120 mm, uključivo potrebni pričvrsni materijal i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra, izvedba otporna na pljusak. | m' | 10
7.17 | Dobava i montaža vanjskog kuta za Kazete 200 iz aluminijske legure plastificirane u boji, debljini i kvaliteti materijala kao osnovna stavka ukupna vanjska dužina krakova 1.042 mm. | m' | 20
7. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO

## TESARSKI i KROVOPOKRIVAČKI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
8. | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
8.1 | Dobava i ugradnja materijala kosog jednostrešnog krova na projektiranu čeličnu konstrukciju, za pravilnu ugradnju pertlovanog aluminijskog lima (sve prema opisu slojeva konstrukcije):
| – parna brana | m2 | 120
| – kamena jednostrano kaširana mineralna vuna 20 cm | m2 | 120
| – paropropusna - vodonepropusna folija | m2 | 23
| – drvene štafle 8/5cm | m' | 150
| – drvene ploče od usmjerenog iverja 24mm | m2 | 120
| – razdjelni sloj odnosno podložna folija polimernog bitumena ojačanog staklenim voalom sa površinskim slojem od perforirane sintetičke tkanine, debljine 1,5 mm, na koji se postavlja krovni pokrov od aluminijskog lima. Specifična težina cca. 1400 g/m2, samoljepljivi uzdužni spojevi, sd-vrijednost cca. 100. | m2 | 120
8.2 | Dobava i montaža krovnog pokrova iz aluminijske trake za falcanje u boji, debljine 0,70 mm, širine 500 mm, jednostrano plastificirane, stražnja strana transparentni zapečeni lak, prednja strana u boji po izboru projektanta. Pokrov u izvedbi s dvostrukim stojećim prijevojem, vertikalni dio prijevoja je stožast, tako da u donjem ležajnom području traka ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pričvršćenje traka pomoću inox nehrđajućih fiksnih i kliznih učvršćivača (100 mm) na oplatu od prosušenih dasaka debljine 1" i širine do 15 cm ili OSB ploča debljine 22 mm, položiti razdjelni bitumenski sloj (posebna stavka). Izvedba prema detaljnim uputama proizvođača. Obračun po m². | m2 | 120
8.3 | Dobava i ugradnja doljnjeg završetka (okapnice) falcanog krova iz uljevnog lima RŠ 25 i početnog lima za falcanje RŠ 33, debljina lima 0,7 mm, boja i kvaliteta materijala kao osnovna pozicija, stožasto savijen, pripasan padu žljeba, stručno montirati. Izvedba prema detaljnim uputama proizvođača. Obračun po m'. | m' | 9
8.4 | Dobava i montaža neventiliranog sljemenog završetka jednostrešnog krova i spoj sa vertikalnom fasadnom rubnom trakom. Uključiti samo rad. | m' | 9
8.5 | Dobava i montaža vertikalne fasadne rubne trake RŠ 40 boje i kvalitete materijala kao i osnovni pokrov. Uključiti i nosivi aluminijski lim RŠ 20 debljine 1,00 mm te aluminijsku perforaciju RŠ 15 za bočno ventiliranje krova. | m' | 30
8.6 | Dobava i ugradnja spoja fasade i upuštenog žlijeba u kosom krovu koja uključuje pokrovni lim boje i kvalitete materijala kao osnovna pozicija i nosive limove iz aluminijskog lima debljine 1,00 mm. Pokrovni lim se spaja dvostrukim falcom u jednakom rasporedu kao i krovne trake. Uključivo sa spojnim materijalom i aluminijskom perforacijom RŠ 15 montirati vjetrootporno i s omogućenim dilatacijskim radom. Sve izvesti prema uputstvu proizvođača i detaljima iz projekta. | m' | 9
8.7 | Dobava i ugradnja unutarnjeg sandučastog žlijeba iz alu lima debljine 1,00 mm , savijati u padu, prema izmjeri u naravi, svi spojevi zavareni, zajedno s čeonim elementima, kao i zavarenim izljevnim nastavcima, uklj. obostrano potrebne ovjesne rubne trake žljeba s omogućenim dilatiranjem. Žlijeb je razvijene širine 70 cm. Izvedba prema detaljnim uputama proizvođača i detalju projektanta. Obračun po m'. | m' | 9
8.8 | Dobava i ugradnja originalne dilatacije u žljeb. Maksimalna duljina žljeba iz jednog komada je 6 metara. | kom | 1
8.9 | Dobava i ugradnja sigurnosnog žlijeba koji se sastoji iz jednog sloja pričuvne bitumenske hidroizolacije postavljene na kutiju od OSB ploča. Hidroizolaciju postaviti i u području neposredno pored žlijeba obostrano. Spojiti vodonepropusno. Uključiti i postavljanje podložne strukturne folije koja se postavlja između hidroizolacije i žljeba. Uključivo i kutija od OSB ploča i nosiva konstrukcija kutije od metalnih nosača. Obračun po m'. | m' | 9
8.10 | Dobava i ugradnja aluminijskog dvostrukog cijevnog snjegobrana za falcani pokrov, boje kao osnovna pozicija (plastificirano), sastoji se iz alu stezaljki za falcani pokrov s 2 alu cijevi kružnog presjeka Ø 28 mm. Priložiti proračun opterećenja snjegobrana od strane proizvođača. | m' | 9
8.11 | Dobava i ugradnja aluminijskog jednostrukog cijevnog snjegobrana za falcani pokrov, boje kao osnovna pozicija (plastificirano), sastoji se iz alu stezaljki za falcani pokrov s 1 alu cijevi kružnog presjeka Ø 28 mm. Priložiti proračun opterećenja snjegobrana od strane proizvođača. | m' | 9
8. | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO

## ČELIK
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
9. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
9.1 | Dobava materijala, izrada, dostava i montaža čelične krovne konstrukcije. Kosi krov se izvodi od čeličnih greda sve prema projektu mehaničke otpornosti i stabilnosti. Grede iznad natkrivenog trijema (KG 403) oslanjaju se na samostojeći zid (u osi 1-1) i na čeličnu gredu KG 402 (u osi 2-2). Grede iznad dvorane za oproštaj se također oslanjaju na čelični gredu KG 402 i na betonski zid u osi 3-3. Uzdužne grede krova (KG 403) su HEA240 i spojene su zglobno kako na betonske zidove (u osima 1-1 i 3-3) tako i na poprečnu čeličnu gredu (KG 402). Poprečna greda KG 402 je presjeka HEA280 i oslanja se na betonske stupove KS 401 u osi 2-2. Čelična greda spojena je na stupove zglobnim spojem. Kvaliteta čeličnih profila je S235J2G2. U stavku uključene i čelične konzolne ploče za oslanjanje prozora koje se izvode u osima B-B, 2-2 i C-C. Ploče su debljine 25 mm, a kvaliteta čelika je S235J2G2. Spoj između čeličnih ploča i betonskog zida izvodi se kao upeti. Točne pozicije elemenata vidljive u Glavnom građevinskom projektu. Čeličnu konstrukciju antikorozivno zaštititi. Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte čelične konstrukcije prema stvarnoj izmjeri na licu mjesta, te istu dokumentaciju dostaviti na suglasnost Projektantu. Dokumentacija mora sadržavati detaljnu razradu načina pričvršćenja čeličnih elementa na okolne nosive konstruktivne elemente, te međusobno spajanje elemenata. Dokumentacija mora sadržavati iskaz svih pričvrsnih sredstava sa proračunom i dokazom nosivosti istih izrađenim od strane ovlaštene osobe. Obračun za kompletnu konstrukciju koja uključuje: HEA 240 - 6 kom, dužine cca 710cm HEA 240 - 6 kom, dužine cca 515cm HEA 280 - 1 kom, dužine 840cm Čelične ploče širine 40cm, ukupna dužina 2305cm. Točne dimenzije elemenata utvrditi nakon izvedenih betonskih zidova izmjerom na licu mjesta. U stavku je uključen sav potreban rad, materijal, transport i dizalica, sve do pune gotovosti. | komplet | 1
9. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO

## LIMARSKI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
10. | LIMARSKI RADOVI
10.1 | Dobava, izrada i montaža okapnih kapa na krovnim atikama i samostojećim zidovima od obostrano pocinčanog čeličnog lima, debljine 0,6 mm, bojanog poliesterskom bojom u RAL-u po odabiru projektanta. U cijenu je uključen sav rad, materijal i transport.
| – razvijene širine cca 100 cm (zid atike) | m1 | 33
| – razvijene širine cca 60 cm (zid natkrivenog trijema) | m1 | 12
10.2 | Izrada,dobava i montaža horizontalnog skrivenog oluka-žlijeba kosog krova, iz obostranog pocinčanog čeličnog lima, debljine 0,6 mm, bojanog poliesterskom bojom u RAL-u po odabiru projektanta.Presjek oluka je 12/12 cm.Dvije vertikale su presjeka12/12 cm,dužine 2,0 m, s kokjenastim završetkom.Horizontalni skriveni oluk ima od sredine pad od 1,5% prema svakoj od vertikala, koje odvode oborinsku vodu kosog krova na ravni krov. U komplet spada:horizontalni oluk presjeka 12/12 cm,dužine 9,0m, vertikalni žlijeb presjeka 12/12 cm, dužine 2 x 2,0 m i dva električna grijača vertikalnih oluka,s temperaturnim senzorom. Obračun za sve navedeno - komplet, uključen sav rad,materijal i svi transporti. | komplet | 1
10.3 | Izrada,dobava i montaža vertikalnih oluka koji odvode oborinsku vodu s ravnog krova nad prizemljem do terena,od obostrano pocinčanog čeličnog lima, debljine 0,6 mm, bojanog poliesterskom bojom u RAL-u po odabiru projektanta.Vertikalni oluci se učvršćuju u ab zidove prizemlja i skriveni su u toplinskoj izolaciji obodnih zidova zgrade.U cijenu je uključena izrada i obrada prodora kroz ab zid atike,presjeka 10/10 cm, od istog materijala kao i kod oluka.Vertikalni oluk ima koljenasti završetak. U cijenu je uključen sav rad,materijal i svi transporti.
| - dužina 4,0 m | kom | 3
10. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO

## BRAVARSKI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
11. | BRAVARSKI RADOVI
OPĆI OPIS | Bravariju izvesti iz aluminijskih termoprofila minim.širine 70 mm,u RAL-u 9005. Ustakljenje: trostruko izolirajuće staklo, s dva Low-E premaza. Koeficijent prolaza topline (ustakljenje + okvir) minimalno Uw=1,1 W/m2K . Zvučna izolacija Rwmin= 30 dB. Debljina izo-stakla min. 4+16+4+16+4mm, ispuna argon. Svi prozori otvaraju se na otklop-zaokret. U cijenu ulazi RAL montaža, izrada radioničko-izvedbenih detalja, koje treba usuglasiti s projektantom, te dokaz traženih vrijednosti toplinske i zvučne izolacije za izvedenu i ugrađenu bravarsku ustakljenu ili punu poziciju. Isto tako u cijenu ulazi sav okov, profili, svi potrebni opšavi, klupčice, s vanjske ili unutarnje strane - završne obrade - tako da je pozicija nuđena komplet s ugradnjom, potrebnom skelom i pričvrsnim materijalom, bez naknadnih troškova. Svaka stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju. Sve mjere uzeti na licu mjesta.
11.1 | Izrada, dobava i ugradnja vanjske ulazne ustakljene klizno-preklopne petodijelne stijene (dva dijela na lijevo, a tri dijela na desno), s jednokrilnim, zaokretnim vratima u glavnom krilu, u slučaju kada nije potrebno maksimalno otvaranje. Vrata snabdjevena bravom sa jezičkom i cilindrom, kvakama s obje strane. Ustakljenje svih elemenata stijene trostrukim izo-staklom 4+16+4+16+4 mm.Vanjsko staklo transparentno. Sve izvesti prema ovom i općem opisu za bravarske radove. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke detalje izvedbe te ih usuglasiti s projektantom.
| – zidarski otvor 550/250 cm | kom | 1
11.2 | Izrada, dobava i ugradnja vanjskih ulaznih jednokrilnih,zaokretnih vrata. Vratno krilo puno s ispunom od termopanela min. d=4 cm, RAL 9005. Vrata snabdjevena bravom sa jezičkom i cilindrom, kvakama s obje strane,tri šarke po visini,uređaj za samozatvaranje. Sve izvesti prema ovom i općem opisu za bravarske radove. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke detalje izvedbe i usuglasiti ih s projektantom.
| – zidarski otvor 110/250 cm | kom | 2
11.3 | Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih otklopno-zaokretnih prozora iz aluminijskih termoprofila,ustakljenih trostrukim staklom.Vanjsko staklo prozora polureflektirajuće, u srebrno-sivom tonu. Sve izvesti prema ovom i općem opisu za prozore. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke detalje te ih usuglasiti s projektantom.
| – zidarski otvor 50/130 cm | kom | 5
11.4 | Izrada, dobava i ugradnja višedjelnog ustakljenog nadsvjetla trapezastog oblika na bočnim stranama dvorane oproštaja. Podjela polja prema shemi. Polja su fiksna, osim krajnjeg polja koje se otvara na otklop pomoću ventusa. Ustakljenje trostruko 4+16+4+16+4 mm,dva loW-E premaza, vanjsko staklo polureflektirajuće u srebrnosivom tonu. Na polja nadsvjetla s unutarnje strane dvorane naljepiti folije u bojama i obliku,prema shemi,imitirajući vitraje. Dimenzije stijene cca 750/80-170 cm.U cijenu ulazi sva potrebna čelična konstrukcija -ploče debljine 10-15 mm,koja se fiksira u ab zidove i čeličnu konstrukciju krova, a na nju predmetno nadsvjetlo.Stavka obuhvaća sav rad,materijal i sve transporte. Sve izvesti prema ovom i općem opisu za prozore. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke detalje te ih usuglasiti s projektantom.
| – stijena cca. 750/80-170 cm | kom | 2
11.5 | Izrada, dobava i ugradnja višedjelnog ustakljenog nadsvjetla pravokutnog oblika nad ulazom u dvoranu oproštaja. Opis isti kao u stavci 11.4. samo se radi o drugim dimenzijama. Tu se dva predzadnja polja otvaraju na otklop pomoću ventusa, ostala polja su fiksna.Sve ostalo isto kao u prethodnoj stavci. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke detalje te ih usuglasiti s projektantom.
| – stijena cca. 820/170 cm | kom | 1
11. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO

## CRNA BRAV (hidden)
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
11. | CRNA BRAVARIJA
OPĆI OPIS | Bravarske elemente ograde stubišta i podesta kao i penjalice za krov izvesti od čeličnih profila prema priloženim shemama. Sva zavarivanja potrebno je fino obraditi. Svi upotrebljeni materijali moraju odgovarati tehničkim propisima i standardima za bravarske radove. Sve čelične profile antikorozivno zaštititi i ličiti crnom bojom za metal (kao "Hammerite"). Kontrola mjera i količina na licu mjesta. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke nacrte te ih usuglasiti s projektantom.
1. | Izrada, dobava i montaža unutarnje ograde stubišta iz bojane crne bravarije u varenoj izvedbi prema shemi. Rukohvat, donja horizontala i vertikale izvesti iz čeličnih plosnatih profila 40/15 mm, razmak vertikala 10-12 cm. Sidriti u bočne stranice armirano betonskog kraka stubišta preko čeličnih anker ploča na svakih cca 0,80 m'. Sve antikorozivno zaštititi i ličiti kvalitetnom crnom bojom za metal kao "Hammerite". Visina ograde 95 cm okomito na kosi pravac stepenica. Ograda mora biti statički stabilna. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke detalje i usuglasiti ih s projektantom. U cijenu po m' uključen sav rad, materijal i transport, sve do pune gotovosti. Pripadna shema crne bravarije br. 1. | m1 | 22
2. | Izrada, dobava i montaža unutarnje ograde podesta iz bojane crne bravarije u varenoj izvedbi prema shemi. Rukohvat, donja horizontala i vertikale izvesti iz čeličnih plosnatih profila 40/15 mm, razmak vertikala 10-12 cm. Sidriti u bočnu stranicu armirano betonskog podesta preko čeličnih anker ploča. Sve antikorozivno zaštititi i ličiti kvalitetnom crnom bojom za metal kao "Hammerite". visina ograde 95 cm okomito na kosi pravac stepenica. Ograda mora biti statički stabilna. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke detalje i usuglasiti ih s projektantom. U cijenu po m' uključen sav rad, materijal i transport, sve do pune gotovosti. Pripadna shema crne bravarije br. 2. | m1 | 5.1
3. | Izrada, dobava i montaža unutarnjih penjalica za izlazak na krov izrađenih od čeličnih profila u varenoj izvedbi i pričvršćenih na ab zid. Sve u kompletu sa pocinčanim poklopcem od rebrastog lima u okviru od "l" profila 35x35x3 mm, sa šarkama i ručkom za podizanje,s mogućnošću zaključavanja lokotom. Sve antikorozivno zaštititi i ličiti kvalitetnom crnom bojom za metal kao "Hammerite". penjalice moraju biti statički stabilne. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke detalje i usuglasiti ih s projektantom. u cijenu uključen sav rad, materijal i transport, sve do pune gotovosti. Pripadna shema crne bravarije br. 3. | kom | 1
11. | CRNA BRAVARIJA UKUPNO

## STOLARSKI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
12. | STOLARSKI RADOVI
OPĆI OPIS | Stolarske stavke izvesti prema priloženim shemama, s punim drvenim dovratnicima u debljini zidova. Dovratnik opremljen brtvenim trakama (dihtung guma), ugradnja prema RAL smjernicama. Vratno krilo drveno, debljine 50 mm, obostrano obloženo s mdf pločom, ispuna od cjevaste iverice (okal). Kompletan okov uključen. Kvaka mat inox kvadratična. Sva vrata su kapacitirana sa tri šarke. Sve ličiti poliuretanskom bojom po izboru projektanta. U cijenu ulazi izrada svih opšava s obje strane vrata, kompletan rad, svi materijali i transporti, sve do potpune gotovosti. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke detalje i dostaviti ih projektantu arhitekture na suglasnost.
12.1 | Dobava i ugradnja inox gumenih odbojnika za ulazna i unutarnja vrata. | kom | 3
12.2 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih, punih, jednokrilnih zaokretnih vrata. Dovratnik iz punog drveta u širini zida s pokrivnim lajsnama. Vratno krilo puno, snabdjeveno s tri šarke i inox kvakom. Sve ličiti poliuretanskom bojom po izboru projektanta. Sve izvesti prema ovom i općem opisu za stolarske radove, stručno i solidno, od prvoklasnih materijala. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke detalje izvedbe te ih usuglasiti s projektantom.
| – zidarski otvor 90/250 cm | kom | 1
12.3 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih, punih, dvokrilnih,asimetričnih, zaokretnih vrata za ulaz u prostoriju osoblja/hladnjaču s mogućnošću fiksiranja vrata u potpuno otvoreni položaj. Dovratnik iz punog drveta u širini zida s pokrivnim lajsnama. Vratno krilo puno, snabdjeveno s tri šarke i inox kvakom. Sve ličiti poliuretanskom bojom po izboru projektanta. Sve izvesti prema ovom i općem opisu za stolarske radove, stručno i solidno, od prvoklasnih materijala. Izvoditelj je dužan napraviti radioničke detalje izvedbe te ih usuglasiti s projektantom.
| – zidarski otvor 140/250 cm | kom | 1
12. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO

## KERAMIČARSKI I KAMENOPOLAGAČKI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
13. | KERAMIČARSKI I KAMENOPOLAGAČKI RADOVI
13.1 | Dobava i postavljanje zidnih retificiranih keramičkih pločica I klase u sanitarnom prostoru (wc) do 180cm. Opločenje izvesti velikoformatnim keramičkim pločama, debljine 4-5 mm, bez vidljivih fuga. Ploče se lijepe na pripremljene zidove specijalnim ljepilom. U stavci je sav rad, materijal, prijenosi, transporti. Boju i dezen velikoformatnih keramičkih ploča, kao i način kombiniranja usuglasiti s projektantom. Velikoformatne keramičke ploče su dimenzija 200/100 ili 300/100 cm. Debljina 3-5 mm. | m2 | 23
13.2 | Dobava i postavljanje podnih protukliznih velikoformatnih keramičkih pločica I. klase, na pod svih unutarnjih prostora. Popločenje izvesti ljepljenjem na pripremljenu podlogu. Eventualno potreban izravnavajući sloj je uključen u cijenu. Boja i dezen keramičkih pločica,kao i način kombiniranja, u suglasnosti s projektantom. U stavci je sav rad,materijal, prijenosi, transporti. Velikoformatne keramičke ploče su dimenzija 200/100 cm, debljine do 5 mm.
| – podna keramika unutarnjih prostora | m2 | 110
| – sokl 10cm | m1 | 65
13.3 | Dobava i postavljanje vanjskih podnih protukliznih gres velikoformatnih keramičkih pločica I. klase, na pod natkrivenog trijema. Popločenje izvesti ljepljenjem na pripremljenu podlogu. Eventualno potreban izravnavajući sloj je uključen u cijenu. Boja i dezen keramičkih pločica,kao i način kombiniranja, u suglasnosti s projektantom. U stavci je sav rad, materijal, prijenosi, transporti. Velikoformatne keramičke ploče su dimenzija 200/100 cm, debljine do 5 mm.
| – podna keramika natkrivenog trijema | m2 | 45
| – sokl 10cm | m1 | 13
13.4 | Izrada i ugradnja unutarnjih prozorskih klupčica od kamenih ploča debljine 2cm, širine do 25cm. Klupčice imaju utor s donje strane. Kamen kao brački sivac ili sl. | m1 | 5
13. | KERAMIČARSKI I KAMENOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO

## PARKETARSKI (hidden)
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
14. | PARKETARSKI RADOVI
1. | Dobava i polaganje laminat poda u svim prostorima stanova isključujući navedene u stavci 2., keramičarskih i kamenopolagačkih radova. U cijeni je i potrebna izravnavajuća masa, s radom. Dezen ili tip laminata u dogovoru s projektantom. Kvaliteta C31. U cijenu ulazi pripadajuća kutna lajsna, visine do 5 cm, po izboru projektanta.
| – laminat | m2 | 570
| – sokl | m1 | 480
2. | Dobava i ugradnja inox ili mesing lajsne na spoju keramike i laminata. U cijenu su uključeni komplet materijal i rad. Obračun po m1. | m1 | 30
14. | PARKETARSKI RADOVI UKUPNO

## SOBOSLIKARSKI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
14. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
14.1 | Soboslikanje unutarnjih ploha nosivih (od betona) dvorane za oproštaj, prostora oproštaja I i prostora oproštaja II, disperzivnim bojama, u tonu po izboru projektanta. Na čiste,ravne,nosive i suhe površine nanijeti predpremaz, prilagođen upojnosti podloge. Nakon min. 24 sata nanosi se unutarnja disperzivna lateks boja svilenkasto sjajne površine, otporna na brisanje, s mogućnošću lakog odstranjivanja mrlja i prljavština. Završni premaz razrijediti max. s 3 % vode. Nanošenje prema Tehničkom listu proizvoda i/ili uputi na proizvodu. Soboslikanje pregradnih gipskartonskih zidova uzeto u obzir u suhomontažnim radovima. U cijeni su sve potrebne predradnje (čišćenje, pranje, gletovanje, grundiranje), te sva potrebna skela, transporti, sav rad i materijal.
| – zidovi (disperzivna lateks boja) | m2 | 160
14.2 | Soboslikanje unutarnjih ploha svih ostalih nosivih zidova prizemlja disperzivnim bojama, a stropova poludisperzivnim bojama u tonu po izboru projektanta. Na čiste,ravne,nosive i suhe površine nanijeti predpremaz, prilagođen upojnosti podloge. Nakon min. 24 sata nanosi se unutarnja boja u dva nanosa. Nanošenje prema Tehničkom listu proizvoda i/ili uputi na proizvodu. Soboslikanje pregradnih gipskartonskih zidova uzeto u obzir u suhomontažnim radovima. U cijeni su sve potrebne predradnje (čišćenje, pranje, gletovanje, grundiranje), te sva potrebna skela, transporti, sav rad i materijal.
| – zidovi (disperzivna boja) | m2 | 80
| – stropovi (poludisperzivna boja) | m2 | 60
14. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO

## RAZNI
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
15. | RAZNI RADOVI I POGREBNA OPREMA
15.1 | Dobava i montaža vatrogasnog aparata na suhi prah. Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata označava se naljepnicom, sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309. Vatrogasni aparat postaviti na uočljivom i lako dostupnom mjestu, u prostoriji osoblja/hladnjaka za mrtvaca. Kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na visini višoj od 1,5 m od razine poda.
| - vatrogasni aparat, JG9 | kom | 1
15.2 | Dobava,izrada i montaža zastora iz trakastih lamela,širine do 30 cm,dužine 330 cm,na metalnoj vodilici sakrivenoj metalnom blendom,sve u boji po izboru projektanta. Trakasta zavjesa izvedena iz plastificiranog platna, u boji po izboru projektanta.Čvrta izvedba elemenata za ručno povlačenje. Sve komplet. | kom | 1
15.3 | Dobava i montaža rashladne komore za dva pokojnika,od limenog panela s izolacijom debljine 50-80 mm,plastificiranog u bijeloj boji.Nosiva konstrukcija iz aluminijskih plastificiranih profila, s pripadajućim (desnim) vratima.Izvlačne police s vodilicama iz čeličnih plastificiranih profila, s kadama za skupljanje tekućine.Rashladno kapilarno-cijevni agregat, punjen ekološkim plinom,kompresor zatvorene izvedbe,zračno hlađen s aktivnim isparivačem.Automatsko upravljanje hlađenja.Priključni napon 230V,50Hz,10 A.Dimenzije rashladne komore cca 230+40x92x180 cm, težina 220 kg. | kom | 2
15.4 | Dobava i montaža odra od crnog kamena,dimenzije cca 240x90x85 cm. | kom | 2
15.5 | Dobava kolica za prijevoz lijesa, iz čeličnog lima i cijevi obojanih u crno.Prednji kotači su okretni,a na stražnjim kotačima je kočnica.Dekor crni,rukohvat čelični.Dimenzije cca 225x92x80 cm, težina cca 70 kg. | kom | 1
15.6 | Dobava kolica za prijevoz vijenaca s kočnicom.Nosiva konstrukcija iz čeličnih cijevi obojanih u crnu boju i žičanog pletiva u crnoj boji. Na kotačima su kočnice.Dimenzije cca 300x90x150 cm, težina cca 80 kg. | kom | 1
15.7 | Dobava stola za pripremu pokojnika, od inox cijevi i inox lima, na dva okretna kotača nalazi se kočnica, a dva su fiksna.Dimenzije cca 200x85x85 cm, težina cca 50 kg. | kom | 1
15.8 | Dobava stalka za vijence, od čeličnih cijevi obojanih u crno.Dimnezije cca 150x70., težina cca 8 kg. | kom | 4
15.9 | Dobava škropilnika, od inox lima, visine cca 12 cm, promjera cca 18 cm. | kom | 1
15.10 | Dobava svijećnjaka za voštanu svijeću, od čeličnih cijevi,plastificiranih crno, visine cca 110 cm. | kom | 4
15.11 | Dobava i montaža svijećomata, izrađen od čeličnog lima, obojen u sivu boju. Radi na mehaničke žetone, bez el.priključka. | kom | 1
15. | RAZNI RADOVI I POGREBNA OPREMA UKUPNO

## REKAPITULACIJA
| REKAPITULACIJA ARHIT.GRAĐ.OBRTNIČKIH RADOVA | IZNOS (kn)
1. | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
2. | ZEMLJANI RADOVI
3. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
4. | ZIDARSKI RADOVI
5. | SUHOMONTAŽNI RADOVI
6. | IZOLATERSKI RADOVI
7. | FASADERSKI RADOVI
8. | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI
9. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
10. | LIMARSKI RADOVI
11. | BRAVARSKI RADOVI
12. | STOLARSKI RADOVI
13. | KERAMIČARSKI I KAMENOPOLAGAČKI
14. | SOBOSLIKARSKI- LIČILAČKI RADOVI
15. | RAZNI RADOVI I POGREBNA OPREMA
UKUPNO (BEZ PDV-a):
PDV:
UKUPNO (s PDV-om):